附  件

2018年度城乡规划编制单位从业活动监督检查“双随机一公开”年度抽查结果汇总

| 单位名称 | 所属地市 | 资质等级 | 是否符合资质条件 | 从业活动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南五方合创建筑设计有限公司 | 郑州市 | 乙级 | 1. 注册规划师缺少3人 2. 缺少2名城乡规划专业高级职称技术人员； 3. 缺少2名城乡规划中级职称技术人员； 4. 部分人员缺少劳动合同； 5. 补充申报人员个人社保缴纳清单； 6. 缺少法定代表人及技术负责人任命文件。 | 《周口港口物流产业集聚区出口加工片区控规》紧邻沙颍河新规划商业用地，与上位规划中的防护绿地性质不符，存在下位规划调整上位规划强制性内容的现象； 《太康县纬一路与规划路交叉口西北角地块控制性详细规划》与《太康县总体规划（2004-2020）》中确定的用地性质不符，存在通过控规调整总规强制性内容的情况。 |
| 机械工业第四设计研究院有限公司 | 洛阳市 | 乙级 | 1. 余红梅社保缴纳单位为“机械工业第四设计研究院有限公司上海分院”，不能认定为本单位技术人员。 | 正常 |
| 平顶山市规划编制中心 | 平顶山市 | 乙级 | 1. 需补充单位法定代表人及技术负责人任命文件； 2. 缺少部分人员调动文件； 3. 需补充单位更名的工商变更核准通知书。 | 《平顶山市郑万高铁平顶山站周边区域控制性详细规划及城市设计部分技术服务》未达到国家有关控规编制深度要求。 |
| 濮阳市昌隆规划建设有限公司 | 濮阳市 | 乙级 | 1. 4名注册规划师的注册证书均已过期； 2. 郝莉君无职称证书，不能作为专业技术人员。 | 《濮阳市静脉产业园总体规划及控制性详细规划》缺少编制依据，既不属于濮阳市城市总体规划确定的建设用地，也未找到法定的乡镇总体规划依据。 |
| 周口市规划建筑勘测设计院 | 周口市 | 乙级 | 符合 | 《太康县产业集聚区发展规划调整、空间发展及控制性详细规划》中空间发展规划与控规重复内容太多，重点不突出； 《周口市东新区许湾乡总体规划》用搞城市规划的理论和方法去搞乡镇规划有问题。 |
| 河南三泰建筑设计有限公司 | 三门峡市 | 丙级 | 1. 缺少部分人员社保缴纳清单； 2. 无法认定“季文军”与“季文君”是否为同一人。 | 正常 |
| 洛阳华艺建筑规划设计有限公司 | 洛阳市 | 丙级 | 符合 | 正常 |
| 上蔡县盛景规划设计有限公司 | 驻马店市 | 丙级 | 1. 部分注册规划师证书过期； 2. 缺少城乡规划专业中级职称人员； 3. 缺少所有人员劳动合同； 4. 部分人员身份证已过期； 5. 补充所有申报人员个人社保缴纳清单； | 《上蔡县农村商业银行邵店等五个支行拟建办公楼修建性详细规划》的编制深度不能满足《城市规划编制办法》对编制内容的相关要求。 |
| 河南省百舸建筑设计有限公司 | 新蔡县 | 丙级 | 1. 部分人员身份证过期，毕业证等资料缺少； 2. 技术负责人不符合条件； | 《新蔡县上水公馆项目修建性详细规划》总平面图中10-13#楼南侧各建设五层的立体车库，该车库与10-13#楼之间距离较近，可能影响北侧10-13#楼的采光、通风、消防等要求；日照不能满足国家要求；总平面图中存在立体车库，而功能分析图中没有立体停车库，前后图纸内容不一致。 |
| 河南大明建筑设计有限公司 | 鹤壁市 | 丙级 | 符合 | 正常 |